### 附件一

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 设备型号 | 设备参数 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动混凝土抗渗仪 | 南京研华智能科技有限公司 | HS25Q-4A | 可实现对试件自动密封、自动装脱模、自动检测漏水、数据上传等功能，可完成逐级加压法试验。 1、试验最大压力：2.0MPa； 2、试验压力分辨率：0.01MPa； 3、试验压力示值相对误差：±0.015MPa； 4、一次可做试件数：24个； | 用于混凝土抗渗试验 | 2 |  |

公示中如有与招标文件不一致处，以招标文件为准